## 竣工届
給 水 装 置 工 事 竣 工 届
下記の工事が竣工しましたので検査して下さるようお届けいたします。
年 月 日
一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 企業長 殿
申込者 （給水装置所有者） |  | 〒
住所
ふりがな
|  | 氏名 |  |  |  |  | ㊞
給水区域
|  | ＴＥＬ | [5 empty] | □ 一ツ瀬水道事業 □ 新富町水道事業
設置場所（地番） | 宮崎県 | [6 empty] | 設置場所 （地区名）
一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 指定給水装置工事事業者 | [5 empty] | 量水器 口 径 | φ | 量水器 番 号 | ―
指定登録番号 第 号 | [5 empty] | お客様番号 （設備番号）
〒 | [5 empty] | 開栓日 |  | 年 月 日
住 所 | [5 empty] | 添付書類
□位置図
名 称 | [5 empty] | □配管平面図（竣工図）
□配管展開図（竣工図）
代表者 |  |  |  |  | ㊞ | □掘削平面図（竣工図）
□掘削断面図（竣工図）
TEL FAX | [5 empty] | □写真（本管位置、深さ）
□写真（量水器BOX位置）
□写真（水圧試験）
主任技術者 氏名 |  |  |  |  | ㊞ | □使用材料一覧
□水道使用届
緊急連絡先 （携帯） | [5 empty] | □その他（ ）
工事 種別 | □ 新設 □ 臨時栓 □ 増改造 □ 撤去 |  |  | 臨時栓 （臨時栓単価 にて請求） | 臨時栓番号 |  | ― （φ ㎜ ）
[5 empty] | 開始日/指針 |  | 年 月 日 / ㎥
[5 empty] | 撤去日/指針 |  | 年 月 日 / ㎥
請求先名称
用途 | □一般用 □雑用 □一雑共用 □業務用 □官公庁 □プール □自衛隊 □その他 □臨時用 |  |  |  |  | 電波状況 （検査時） | □良 □不可 □改善済
竣工検査 | 検査日 年 月 日 検査員 ㊞ |  |  |  |  | 受付 |  | 承認
局長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員 | 受付
注意事項
１．位置図、竣工図面、写真等を別紙にて添付すること。
２．位置図は手書きではなく市販地図を使用し、公共施設等の目印が記載されていること。
３．竣工検査前に精算書、精算図面等を提出すること。精算図面に点検口を記載すること。
４．本管位置は箱尺等を用いて、構造物からの距離や路面からの深さが確認できるよう撮影すること
５．量水器BOX位置は遠景と近景を撮影し、建物との位置関係が分かるよう撮影すること
６．水圧試験は1.75Mpaで1分間（１次側、２次側）とする
７．検査完了後に臨時メーターを本メータとして切り替える。
（裏面）
受付時チェックリスト
□ | 必要な書類が添付されているか
□ | 位置図が分かりやすいものになっているか
□ | 量水器が官民境界から2ｍ以内にあるか、無い場合は第一仕切弁が設置されているか
□ | 共有給水管を布設する場合、官民境界付近に第１仕切弁が設置されているか
□ | 分岐口径が50ｍｍを超える場合、分岐箇所に第1仕切弁（角ハンドルソフトシール仕切弁）が設置されているか
□ | 止水栓や逆止弁の仕様は問題ないか
□ | 仕切弁ボックスの仕様は問題ないか
□ | 量水器ボックスの仕様は問題ないか
□ | 通信機の通信状況は問題ないか
□ | 設置場所地番は住居地番と一致しているか（最新の地番となっているか）